Příloha č. 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **Dodávka zařízení EPS** |  |  |  | **Výkaz výměr** |  |
|  |  |  |  |  | List č. 1  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  Pol. |  Zkrácený název |  M.j. |  Množ. | Jedn.cena |  Celkem |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  1.  | ústředna EPS 1 kruh + provozní kniha |  ks | 1 |  |  |  |
|  2. | deska DSL RS485  |  ks | 1 |  |  |  |
|  3. | akumulátor 12V/ 12Ah |  ks | 2 |  |  |  |
|  4. | sáček montážní k aku  |  ks | 1 |  |  |  |
|  5. | hlásič optickokouřový IP43 |  ks | 6 |  |  |  |
|  6. | hlásič optickokouřový IP43 s izolátorem |  ks | 1 |  |  |  |
|  7. | hlásič multisenzorový IP43 |  ks | 17 |  |  |  |
|  8. | hlásič tepelný IP44 |  ks | 1 |  |  |  |
|  9. | zásuvka MHY 734 |  ks | 25 |  |  |  |
|  10. | držák MHY 734 |  ks | 25 |  |  |  |
|  11. | hlásič tlačítkový vnitřní |  ks | 6 |  |  |  |
|  12. | hlásič lineární odrazový  |  ks | 1 |  |  |  |
|  13. | přípravek indikační IP40  |  ks | 1 |  |  |  |
|  14. | držák pro lineární hlásič |  ks | 1 |  |  |  |
|  15. | držák s odrazkou pro lineární hlásič do 50m |  ks | 1 |  |  |  |
|  16. | siréna adresná linková |  ks | 3 |  |  |  |
|  17. | aku 9V/200mAh |  ks | 3 |  |  |  |
|  | **dodávka - mezisoučet** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Komponenty související s dálkovým přenosem na PCO** |  |  |  |  |
|  1.  | obslužné pole PO OPPO |  ks | 1 |  |  |  |
|  2. | klíčový trezor KTPO komplet |  ks | 1 |  |  |  |
|  3. | maják SOL/LX-W/WF/R1/D 12-24V IP65 |  ks | 1 |  |  |  |
|  4. | vysílač Radom STX 23FN |  ks | 1 |  |  |  |
|  5. | anténa Radom ABD 400 |  ks | 1 |  |  |  |
|  6. | držák antény COL k ABD |  ks | 1 |  |  |  |
|  7. | výložník antény SAT 45 |  ks | 1 |  |  |  |
|  8. | kabelové rozvody |  kpl | 1 |  |  |  |
|  9. | přepěťová ochrana |  ks | 1 |  |  |  |
|  10. | akumulátor 12V/7Ah |  ks | 1 |  |  |  |
|  | **další zařízení - mezisoučet** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Dodávka zařízení EPS celkem** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dodávka materiálu kabelových rozvodů** |  |  |  | **Výkaz výměr** |  |
|  |  |  |  |  | List č. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  Pol. |  Zkrácený název |  M.j. |  Množ. | Jedn.cena |  Celkem |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  1.  | kabel 1-CHKE-V 3Cx1,5 FE180,P30-R - síť |  m | 20 |  |  |  |
|  2. | kabel J-H(St)H Bd 1x2x0,8 linka obyč. |  m | 550 |  |  |  |
|  3. | kabel J-H(St)H Bd 4x2x0,8 propoj na IP |  m | 10 |  |  |  |
|  4. | PRAFLAGuard F 1x2x0,8 PH120-R linka PO, maják |  m | 60 |  |  |  |
|  5. | PRAFLAGuard F 4x2x0,8 PH120-R4 OPPO, ZDP |  m | 30 |  |  |  |
|  6. | lišta LV 24x22 HA  |  m | 400 |  |  |  |
|  7. | kryt spojovací 8792 |  ks | 134 |  |  |  |
|  8. | příslušenství kryty,rohy, odbočky,průchody  |  kpl | 1 |  |  |  |
|  9. | lišta LHD 20x20 I2 tmavě hnědá |  m | 30 |  |  |  |
|  10. | kryt spojovací 8621 I2 tmavě hnědá |  ks | 10 |  |  |  |
|  11. | příslušenství kryty, odbočky,průchody  |  kpl | 1 |  |  |  |
|  11. | parapetní kanál PK 110x70 |  m | 15 |  |  |  |
|  12. | přepážka PEP 60/K |  m | 15 |  |  |  |
|  13. | kotva KPO 6 |  ks | 21 |  |  |  |
|  14. | příslušenství kryty, odbočky,průchody  |  kpl | 1 |  |  |  |
|  16. | krabice PO KSK 175 DPO |  ks | 1 |  |  |  |
|  17. | příchytka PO 6716E |  ks | 165 |  |  |  |
|  18. | šroub SB 6,3x35 |  ks | 165 |  |  |  |
|  19. | přepěťová ochr. DA-275 DF/6A - síť |  ks | 1 |  |  |  |
|  20. | jistič 230V/6A |  ks | 1 |  |  |  |
|  21. | drobný elektroinstalační materiál  |  kpl | 1 |  |  |  |
|  | **Celkem dodávka materiálu kabelových rozvodů** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | List č. 3 |  |
|  | **Montáž zařízení EPS** |  |  |  |  |  |
|  1.  | příprava na montáž |  ks | 1 |  |  |  |
|  2. | montáž ústředny EPS |  ks | 1 |  |  |  |
|  3. | montáž akumulátoru |  ks | 2 |  |  |  |
|  4. | montáž automatického hlásiče |  ks | 25 |  |  |  |
|  5. | montáž tlačítkového hlásiče  |  ks | 6 |  |  |  |
|  6. | montáž lineárního hlásiče /P+V/ |  ks | 1 |  |  |  |
|  7. | montáž odrazové plochy |  ks | 1 |  |  |  |
|  8. | montáž indikačního přípravku  |  ks | 1 |  |  |  |
|  9. | montáž sirény,majáku |  ks | 4 |  |  |  |
|  10. | zprac.programu ústředny  |  ks | 1 |  |  |  |
|  11. | oživ.systému EPS,revize,uvedení zařízení |  |  |  |  |  |
|  | EPS do trvalého provozu |  ks | 1 |  |  |  |
|  12. | montáž OPPO |  ks | 1 |  |  |  |
|  13. | montáž klíčového trezoru |  ks | 1 |  |  |  |
|  14. | montáž STX 23 F+oživení,přeměř.signálu |  ks | 1 |  |  |  |
|  15. | dokumentace skutečného provedení |  ks | 2 |  |  |  |
|  | **Celkem montáž zařízení EPS** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Montáž kabelových rozvodů EPS** |  |  |  | **Výkaz výměr** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  Pol. |  Zkrácený název |  M.j. |  Množ. | Jedn.cena |  Celkem |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  1. | značení trasy vedení |  m | 670 |  |  |  |
|  2. | krabice na povrchu |  ks | 1 |  |  |  |
|  3. | kabel v trubce / žlabu  |  m | 670 |  |  |  |
|  4. | trubka / lišta na povrch |  m | 670 |  |  |  |
|  5. | kabelová lávka / kanál komplet |  m | 15 |  |  |  |
|  6. | příchytka osazení |  ks | 1561 |  |  |  |
|  7. | měření po úsecích |  ks | 39 |  |  |  |
|  8. | forma kabelová do 5x2 |  ks | 78 |  |  |  |
|  9. | monráž jističe, ochrany proti přepětí |  ks | 2 |  |  |  |
|  10. | pomocné práce a ostatní náklady |  kpl | 1 |  |  |  |
|  | **Celkem montáž kabelových rozvodů EPS** |  |  |  |  |  |