Příloha č. 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dodávka zařízení EPS** |  |  |  | **Výkaz výměr** |  |
|  |  |  |  |  | List č. 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Pol. | Zkrácený název | M.j. | Množ. | Jedn.cena | Celkem |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ústředna EPS 1 kruh + provozní kniha | ks | 1 |  |  |  |
| 2. | deska DSL RS485 | ks | 1 |  |  |  |
| 3. | akumulátor 12V/ 12Ah | ks | 2 |  |  |  |
| 4. | sáček montážní k aku | ks | 1 |  |  |  |
| 5. | hlásič optickokouřový IP43 | ks | 6 |  |  |  |
| 6. | hlásič optickokouřový IP43 s izolátorem | ks | 1 |  |  |  |
| 7. | hlásič multisenzorový IP43 | ks | 17 |  |  |  |
| 8. | hlásič tepelný IP44 | ks | 1 |  |  |  |
| 9. | zásuvka MHY 734 | ks | 25 |  |  |  |
| 10. | držák MHY 734 | ks | 25 |  |  |  |
| 11. | hlásič tlačítkový vnitřní | ks | 6 |  |  |  |
| 12. | hlásič lineární odrazový | ks | 1 |  |  |  |
| 13. | přípravek indikační IP40 | ks | 1 |  |  |  |
| 14. | držák pro lineární hlásič | ks | 1 |  |  |  |
| 15. | držák s odrazkou pro lineární hlásič do 50m | ks | 1 |  |  |  |
| 16. | siréna adresná linková | ks | 3 |  |  |  |
| 17. | aku 9V/200mAh | ks | 3 |  |  |  |
|  | **dodávka - mezisoučet** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Komponenty související s dálkovým přenosem na PCO** | |  |  |  |  |
| 1. | obslužné pole PO OPPO | ks | 1 |  |  |  |
| 2. | klíčový trezor KTPO komplet | ks | 1 |  |  |  |
| 3. | maják SOL/LX-W/WF/R1/D 12-24V IP65 | ks | 1 |  |  |  |
| 4. | vysílač Radom STX 23FN | ks | 1 |  |  |  |
| 5. | anténa Radom ABD 400 | ks | 1 |  |  |  |
| 6. | držák antény COL k ABD | ks | 1 |  |  |  |
| 7. | výložník antény SAT 45 | ks | 1 |  |  |  |
| 8. | kabelové rozvody | kpl | 1 |  |  |  |
| 9. | přepěťová ochrana | ks | 1 |  |  |  |
| 10. | akumulátor 12V/7Ah | ks | 1 |  |  |  |
|  | **další zařízení - mezisoučet** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dodávka zařízení EPS celkem** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dodávka materiálu kabelových rozvodů** |  |  |  | **Výkaz výměr** |  |
|  |  |  |  |  | List č. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Pol. | Zkrácený název | M.j. | Množ. | Jedn.cena | Celkem |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | kabel 1-CHKE-V 3Cx1,5 FE180,P30-R - síť | m | 20 |  |  |  |
| 2. | kabel J-H(St)H Bd 1x2x0,8 linka obyč. | m | 550 |  |  |  |
| 3. | kabel J-H(St)H Bd 4x2x0,8 propoj na IP | m | 10 |  |  |  |
| 4. | PRAFLAGuard F 1x2x0,8 PH120-R linka PO, maják | m | 60 |  |  |  |
| 5. | PRAFLAGuard F 4x2x0,8 PH120-R4 OPPO, ZDP | m | 30 |  |  |  |
| 6. | lišta LV 24x22 HA | m | 400 |  |  |  |
| 7. | kryt spojovací 8792 | ks | 134 |  |  |  |
| 8. | příslušenství kryty,rohy, odbočky,průchody | kpl | 1 |  |  |  |
| 9. | lišta LHD 20x20 I2 tmavě hnědá | m | 30 |  |  |  |
| 10. | kryt spojovací 8621 I2 tmavě hnědá | ks | 10 |  |  |  |
| 11. | příslušenství kryty, odbočky,průchody | kpl | 1 |  |  |  |
| 11. | parapetní kanál PK 110x70 | m | 15 |  |  |  |
| 12. | přepážka PEP 60/K | m | 15 |  |  |  |
| 13. | kotva KPO 6 | ks | 21 |  |  |  |
| 14. | příslušenství kryty, odbočky,průchody | kpl | 1 |  |  |  |
| 16. | krabice PO KSK 175 DPO | ks | 1 |  |  |  |
| 17. | příchytka PO 6716E | ks | 165 |  |  |  |
| 18. | šroub SB 6,3x35 | ks | 165 |  |  |  |
| 19. | přepěťová ochr. DA-275 DF/6A - síť | ks | 1 |  |  |  |
| 20. | jistič 230V/6A | ks | 1 |  |  |  |
| 21. | drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  |  |  |
|  | **Celkem dodávka materiálu kabelových rozvodů** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | List č. 3 |  |
|  | **Montáž zařízení EPS** |  |  |  |  |  |
| 1. | příprava na montáž | ks | 1 |  |  |  |
| 2. | montáž ústředny EPS | ks | 1 |  |  |  |
| 3. | montáž akumulátoru | ks | 2 |  |  |  |
| 4. | montáž automatického hlásiče | ks | 25 |  |  |  |
| 5. | montáž tlačítkového hlásiče | ks | 6 |  |  |  |
| 6. | montáž lineárního hlásiče /P+V/ | ks | 1 |  |  |  |
| 7. | montáž odrazové plochy | ks | 1 |  |  |  |
| 8. | montáž indikačního přípravku | ks | 1 |  |  |  |
| 9. | montáž sirény,majáku | ks | 4 |  |  |  |
| 10. | zprac.programu ústředny | ks | 1 |  |  |  |
| 11. | oživ.systému EPS,revize,uvedení zařízení |  |  |  |  |  |
|  | EPS do trvalého provozu | ks | 1 |  |  |  |
| 12. | montáž OPPO | ks | 1 |  |  |  |
| 13. | montáž klíčového trezoru | ks | 1 |  |  |  |
| 14. | montáž STX 23 F+oživení,přeměř.signálu | ks | 1 |  |  |  |
| 15. | dokumentace skutečného provedení | ks | 2 |  |  |  |
|  | **Celkem montáž zařízení EPS** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Montáž kabelových rozvodů EPS** |  |  |  | **Výkaz výměr** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Pol. | Zkrácený název | M.j. | Množ. | Jedn.cena | Celkem |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | značení trasy vedení | m | 670 |  |  |  |
| 2. | krabice na povrchu | ks | 1 |  |  |  |
| 3. | kabel v trubce / žlabu | m | 670 |  |  |  |
| 4. | trubka / lišta na povrch | m | 670 |  |  |  |
| 5. | kabelová lávka / kanál komplet | m | 15 |  |  |  |
| 6. | příchytka osazení | ks | 1561 |  |  |  |
| 7. | měření po úsecích | ks | 39 |  |  |  |
| 8. | forma kabelová do 5x2 | ks | 78 |  |  |  |
| 9. | monráž jističe, ochrany proti přepětí | ks | 2 |  |  |  |
| 10. | pomocné práce a ostatní náklady | kpl | 1 |  |  |  |
|  | **Celkem montáž kabelových rozvodů EPS** |  |  |  |  |  |