Městský úřad Česká Lípa

odbor životního prostředí

náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

231.2.3/A20

|  | Váš dopis zn.: | --- |
| --- | --- | --- |
|  | Ze dne: | 26.4.2018 |
|  | Spisová značka: Č. j. dokumentu: | MUCL/9300/2018/OŽP/IR MUCL/66119/2018 |
|  | Vyřizuje: | Ivana Rývorová |
|  | Telefon: | 487 881 235 |
|  | Počet stran dokumentu: | 121 |
|  | Počet listů příloh: | 0 |
|  | Datum: | 14.6.2018 |

Společné povolení

# ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 26. dubna 2018 podalo:

Město Zákupy, IČ 00261114, Borská č.p. 5, 471 23 Zákupy, které zastupuje společnost Vodohospodářské projekty s.r.o., IČ 22793186, náměstí T. G. Masaryka č.p. 130/9, 470 01 Česká Lípa (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r

na stavbu:

"Zákupy - dostavba vodohospodářské infrastruktury - II. etapa" (dále jen "stavba") na částech pozemků parc. č. 1609/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/5 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/15 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/16 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/17 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/18 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/19 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/20 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/21 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/22 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/23 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/24 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/25 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/26 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/27 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/28 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/29 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/30 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/31 (trvalý travní porost), parc. č. 1613/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1614/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1614/5 (trvalý travní porost), parc. č. 1615 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Zákupy, obec Zákupy, okres Česká Lípa, kraj Liberecký.

Orientační určení polohy:

Vodovodní řad ZÚ		X	978929			Y	717618
Vodovodní řad KÚ		X	979029			Y	717376

Kanalizační stoka ZÚ		X	979012			Y	717382

Kanalizační stoka KÚ		X	978913			Y	717622

Jedná se o stavbu podzemního zařízení technické infrastruktury. Součásti stavby vodovodního řadu budou vodovodní přípojky s vodoměrnými šachtami a součástí stavby kanalizační stoky budou kanalizační přípojky zakončené revizními šachtami.

SO 01.1 Vodovodní řad

HDPE DN/OD 90x5,4 PN 10 SDR17 RC – 264,89 m

HDPE DN/OD 110x6,6 PN 10 SDR17 RC – 23,00 m

SO 01.2 Vodovodní přípojky

HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR11 RC + VŠ – 68,17 m

SO 02.1 Kanalizační stoka

KTH tř.160 DN300 – 275,87 m

SO 02.2 Kanalizační přípojky

PVC 150 SN10 + RŠ DN 400 – 73,46 m

SO 04 Užitkový vodovod

HDPE DN/OD 63x5,8 PN 16 SDR11 RC – 43,68 m

Stavba obsahuje:

- Vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad PE110 na pozemku p. č. 1609/1 a povede východním směrem v pozemku p. č. 1609/15. Dále se na pozemku p. č. 1609/5 stočí jižním směrem a bude ukončen napojením na stávající vodovod PE90. Na odbočce bude osazeno sekční šoupě DN80. Celková délka vodovodního řadu bude 282,9 m. U čerpací stanice odpadních vod na pozemku p. č. 1609/1 bude provedena přeložka vedení stávajícího vodovodu tak, aby křížení s nově navrhovanou kanalizací bylo provedeno horem. celková délka přeložky bude 23,0 m. Na přeložce bude osazen podzemní hydrant. Na vodovodní řad bude připojeno 16 ks vodovodních přípojek a vodoměrné šachty budou umístěny na připojovaných pozemcích p. č. 1609/16, 1609/17, 1609/18, 1609/19, 1609/20, 1609/21, 1609/22, 1609/23, 1609/24, 1609/25, 1609/26, 1609/27, 1609/28, 1609/29, 1609/30 a 1609/31 vše v k. ú. Zákupy. Úhrnná délka přípojek 68,17 m.

- Kanalizační stoka povede z šachty č. 10 západním směrem v pozemku p. č. 1609/15. Dále se na pozemku p. č. 1609/1 stočí severozápadním směrem, kde se napojí do stávající čerpací stanice odpadních vod na pozemku p. č. 1609/1. Celková délka kanalizační stoky bude 275,85 m. Na kanalizační stoku bude   napojeno 13 kanalizačních přípojek další 3 přípojky budou napojeny přímo do revizních šachet na stoce. Každá přípojka bude ukončena revizní šachtou na jednotlivých připojovaných pozemcích 1609/16, 1609/17, 1609/18, 1609/19, 1609/20, 1609/21, 1609/22, 1609/23, 1609/24, 1609/25, 1609/26, 1609/27, 1609/28, 1609/29, 1609/30 a 1609/31 vše v k. ú. Zákupy. Úhrnná délka přípojek 73,46 m.

- Vodovod bude proveden vodovodním potrubím HDPE 90x5,4 mm, PE 100RC PAS 1075 typ 2 v tlakové řadě SDR 14 (PN10) na elektrotvarovky. Přeložka bude provedena 
v profilu HDPE 110x6,6 PN 10 SDR 17RC. Vodovodní přípojky v materiálu HDPE 32x2,9 mm, PN 16, PE 100, vodoměrné šachty DN 1000. Sekční šoupata, hydrant.

- Kanalizace je navržena z kameniny DN 300. Kanalizační přípojky PVC DN 150, revizní betonové kanalizační šachty DN 100 – budou použity betonové prefabrikované dílce, vrch šachty bude řešen kónusem s litinovým poklopem D400 Begu-B-K D400. Revizní kanalizační šachty jsou navrženy z PP s teleskopickými litinovými poklopy osazenými s roznášecím betonovým prstencem.

- Užitkový vodovod bude v trase křižující pozemky pro zástavbu zrušen, vzhledem k dimenzi bude pouze provedeno v místě křížení s novými inženýrskými sítěmi vyříznutí a zaslepení. Zrušení stávajícího užitkového vodovodu bude předcházet realizace propojení podél zahrádkářské kolonie. Toto propojení bude provedeno z potrubí HDPE DN/OD 63x5,8 mm PE 100 RC v tlakové řadě SDR11 (PN16) v délce 43,68 a spojován bude elektrotvarovkami. Součástí přepojení bude osazení 4 ks nových sekčních šoupat DN50.

- Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

- Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaných k umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.

- Stavba bude provedena podle ověřené dokumentace, zpracované Ing. Radanou Ranincovou – Vodohospodářské projekty s.r.o., Česká Lípa a ověřené autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Jarmilou Tavodovou, ČKAIT 0500839, která byla projednána ve společném řízení. Veškeré případné změny a odchylky nesmí být provedeny bez předchozího povolení Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí.

- Veškeré změny v projektové dokumentaci budou projednány se zodpovědným projektantem.

- Předpokládaný termín dokončení stavby: 06/2020.

- Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Česká Lípa písemně oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele včetně stavebního dozora.

- Před započetím stavby (stavebních prací) zajistí stavebník vytýčení veškerých podzemních zařízení a vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

- Budou respektovány podmínky koordinovaného závazného stanoviska odboru životního prostředí MěÚ Česká Lípa, orgánu ochrany ovzduší ze dne 7. února 2018 pod spis. zn. MUCL/519/2018/NB:

- Zemní a výkopové práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost.   V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanizmů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací apod.).

- Po ukončení stavebních prací bude ze staveniště odvezen veškerý vybouraný materiál ze zpevněných ploch a přebytečný výkopek (zemina), všechny pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, včetně obnovy zpevněných ploch.

- Na lesních pozemcích nebudou zakládány skládky materiálu nebo odpadu (stavební odpad ani výkopová zemina). Nedojde ke kácení, ořezu větví a poškození lesního porostu ani kořenového systému lesních porostů a k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa v rámci stavebních prací.

- Záměr na zemědělské půdě, která bude využívána k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu je třeba do 15 dní před realizací písemně oznámit.

- Veškerý odpad, který vznikne při stavbě, bude vytříděn a využit, popř. odstraněn oprávněnou osobou.

- Bude respektováno závazné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu MěÚ Česká Lípa, OŽP ze dne 3. listopadu 2017 pod č.j. MUCL/98450/2017/OŽP/PE:

- Z plochy určené k zastavění a zpevnění bude před zahájením stavebních prací provedena skrývka ornice (kulturní vrstvy půdy) dle skutečné mocnosti orničního profilu. Skrytá ornice bude hospodárně použita na nezastavěné a nezpevněné části parcely.

- O činnostech souvisejících s nakládáním s ornicí stavebník povede protokol (pracovní deník) v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

- Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů (§ 10 odst. 3 zákona).

- Stavebník během stavební činnosti zabezpečí okolní zemědělskou půdu tak, aby nedocházelo k jejímu znečištění, erozi, poškození fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy.

- Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do náležitého stavu.

- Budou respektovány podmínky závazného stanoviska KHS Libereckého kraje ze dne 
23. února 2018 pod č.j. KHSLB 03830/2018:

- Před začátkem užívání stavby bude předložen rozbor vody v rozsahu kráceného rozboru podle § 4 odst. 1 a 2 přílohy č. 5 vyhlášky č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 4 odst. 3 vyhlášky musí rozsah rozboru odpovídat druhu dodávané vody (povrchová či podzemní).

- Před začátkem užívání stavby budou předloženy doklady prokazující soulad použitých materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

- Budou respektovány podmínky souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 23. ledna 2018 zn.: 1096602870, ve kterém je uvedeno, že stavba zasahuje do ochranného pásma nadzemního kabelového vedení VN 35 kV a pozemního vedení NN 0,4 kV, zejména:

- Umístění vodovodu a kanalizace požadujeme při křížení na p.p.č. 1609/1 minimálně 0,4 m od kabelu podzemního vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce a.s.

- Před ukončením bude dotyčné místo se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci ČDS s.r.o. oblasti Česká Lípa vč. zápisu do montážního deníku stavby.

- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našem zařízení.

- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanizmů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.

Stavebník (dodavatel stavby) se bude řídit výše uvedeným souhlasem s činností v ochranném pásmu. Souhlas a všeobecné podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení a el. stanic, budou prokazatelně předány dodavateli stavby a ten se jimi bude řídit.

- Při provádění stavby budou plně respektovány podmínky vyjádření SčVK a.s. Teplice, ve vyjádření č.j. O18610116014/OTPCLI/če ze dne 3. května 2018 a ze dne 6. února 2018 pod č.j. O18610033417/OTPCLI/če:

- Vlastnictví vodovodu nebo kanalizace se po provedení přeložky nemění.

- Stavebník přeložky, je povinen předat vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace dokončenou stavbu neprodleně poté, co nastaly právní účinky kolaudačního souhlasu. V případě, že tak neučiní, hrozí mu pokuta dle zákona č. 274/2001 S. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 32 odst. 6 a § 33 odst. 8.

- Náklady na zřízení nových přípojek nebo jejich prodloužení jsou vyvolány změnou trasy vodovodu nebo kanalizace a budou hrazeny osobou, která změnu trasy vodovodu a kanalizace vyvolala.

- Před zahájením kolaudace stavby přeložky požadujeme předložit doklady a dokumenty:

- Protokol k tlakové zkoušce o průběhu a výsledku zkoušky, podepsaný pracovníkem SčVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.

- Protokol o provedení zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče či lanka, podepsaný pracovníkem SčVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.

- Protokol o provedení zkoušky funkčnosti všech použitých armatur, podepsaný pracovníkem SčVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.

- Protokol o provedení dezinfekce. Dezinfekce bude prováděna v závislosti na materiálu potrubí a době dezinfekce nového potrubí mn. 5 hodin, max. 24 hodin. Hodnota volného chloru musí v průběhu dezinfekce dosahovat hodnoty 1 mg/l.

- Protokol o provedení proplachu, kdy proplach potrubí bude prováděn:

- u DN ˂ 150 – minimálně pětinásobkem objemu nového řadu,

- u DN ≥ 150 – minimálně trojnásobkem objemu nového řadu.

- Případně doklad o provedené zkoušce průchodnosti potrubí.

- Protokol o provedeném akreditovaném odběru a protokol o provedeném akreditovaném laboratorním rozboru vzorku vody.

- Doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty).

- Výsledky hutnících zkoušek zásypů.

- Revizní zprávy včetně protokolu vnějších vlivů, záruční listy.

- Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení vodovodu včetně přípojek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a dle požadavků provozovatele písemně i v elektronické podobě před záhozem v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation V.7 (“.dgn“) na CD.

- Kompletní dokumentaci skutečného provedení díla (technická zpráva, situace, podélné profily, kladečské schéma, dílenské výkresy atd.) v písemné a elektronické podobě.

- Stavební deník se záznamem nebo zápisy o kontrolách pracovníků SčVK při stavbě (kontrola podsypů, uložení potrubí, zásypů, zápis o provedeném proplachu, dezinfekci a akreditovaném odběru vzorku vody, apod.) – podepsaný pracovníkem SčVK.

- Uzavřené a vložené smlouvy - služebnost inž. sítě.

- Provozní řád zařízení či návrh provozního řádu zpracovaný dle platné legislativy, odsouhlasený SčVK, a vlastníkem VHI v tištěné a elektronické podobě.

- Fotodokumentace v elektronické podobě.

- Protokol o kontrole značení orientačními tabulemi dle příslušné ČSN podepsaný pracovníkem SčVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.

- Protokol o předání stavby mezi investorem (objednatelem) a zhotovitelem (dodavatelem) v případě předání VHI do majetku SVS, a.s.

- Případně další dokumenty vytypované z podmínek všech vydaných povolení a vyjádření.

- V případě výstavby vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek

- Revize všech vodovodních přípojek dle DSP, vyhotovené pracovníkem SčVK.

- Sepsané smlouvy na dodávku vody s odloženou účinností na všechny vodovodní přípojky dle DSP.

- Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Oprávněnou osobou v tomto řízení byla určena Ivana Rývorová, referent oddělení vodoprávního úřadu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Zákupy, Borská č.p. 5, 471 23  Zákupy
Martina Matyášová, nar. 2.8.1976, Pražská č.p. 2931, 470 01  Česká Lípa
Václav Zajíc, nar. 23.12.1980, Bratří Čapků č.p. 2868, 470 01  Česká Lípa
Ing. Tereza Zajícová, nar. 1.10.1987, Bratří Čapků č.p. 2868, 470 01  Česká Lípa
Martina Fišerová, nar. 18.12.1975, Družstevní č.p. 388, 471 23  Zákupy
Mgr. Miroslav Hejduk, nar. 28.3.1978, Místecká č.p. 450, 199 00  Praha
Miloš Moník, nar. 24.5.1964, Borská č.p. 43, 471 23  Zákupy
Ilona Moníková, nar. 30.4.1965, Borská č.p. 43, 471 23  Zákupy
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zákupy, Gagarinova č.p. 332, 471 23  Zákupy
Miloš Kupec, DiS., nar. 6.8.1973, Lada č.p. 75, 470 01  Česká Lípa
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01  Teplice
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01  Teplice

Odůvodnění:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, obdržel dne 26. dubna 2018 od žadatele, kterým je Město Zákupy, IČ 00261114, Borská č.p. 5, 471 23 Zákupy, které zastupuje společnost Vodohospodářské projekty s.r.o., IČ 22793186, náměstí T. G. Masaryka č.p. 130/9, 470 01 Česká Lípa, žádost o vydání společného povolení ve věci "Zákupy - dostavba vodohospodářské infrastruktury - II. etapa" (dále jen "stavba") na částech pozemků parc. č. 1609/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/5 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/15 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/16 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/17 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/18 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/19 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/20 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/21 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/22 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/23 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/24 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/25 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/26 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/27 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/28 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/29 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/30 (trvalý travní porost), parc. č. 1609/31 (trvalý travní porost), parc. č. 1613/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1614/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1614/5 (trvalý travní porost), parc. č. 1615 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Zákupy, obec Zákupy, okres Česká Lípa, kraj Liberecký.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich.  Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků společného řízení ve smyslu ustanovení § 94k stavebního zákona. Okruh účastníků řízení je vymezen ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Účastníky vedeného společného řízení jsou: žadatel a vlastník dotčených pozemků město Zákupy a to i jako obec na jejímž území má být záměr uskutečněn a dále osoby, které mají vlastnické a jiné věcné právo k sousedním pozemkům Martina Matyášová, Václav Zajíc, Ing. Tereza Zajícová, Martina Fišerová, Mgr. Miroslav Hejduk, Miloš Moník, Ilona Moníková, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zákupy, Miloš Kupec, ČEZ Distribuce, a. s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s. Dle posouzení vodoprávního úřadu nebudou vlastnická nebo jiná práva dalších osob rozhodnutím na předmětnou stavbu přímo dotčena. Dotčenými orgány jsou v tomto řízení MěÚ Česká Lípa odbor životního prostředí, MěÚ Zákupy, odbor výstavby, Krajská hygienická stanice Libereckého a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad v souladu 
s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona a dle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona, oznámil přípisem ze dne 15. května 2018 pod č. j.: MUCL/53938/2018 spisová značka MUCL/9300/2018/OŽP/IR účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům zahájení správního řízení ve věci návrhu ze dne 26. dubna 2018. Ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, upustil od ústního jednání spojeného 
s místním šetřením, jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, v přípisu stanovil účastníkům řízení lhůtu k uplatnění svých námitek v termínu do 15 dnů od převzetí oznámení o zahájení řízení. Ve stanoveném termínu nebyla Městskému úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, doručena žádná nesouhlasná stanoviska. Právo nahlédnout do spisu mohli účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, budova F, 470 36 Česká Lípa.

V rámci správního řízení vodoprávní úřad a speciální stavební úřad přezkoumal žádost 
s předloženými doklady, projektovou dokumentaci, stanoviska účastníků řízení a správních úřadů. Připomínky a podmínky účastníků a dotčených orgánů byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Ostatní podmínky účastníků řízení, které vyplývají přímo z ustanovení příslušných zákonů, vodoprávní úřad uvádí v závěru odůvodnění v části "Upozornění".

Žádné další připomínky, které by bránily vydání stavebního povolení, nebyly vzneseny. 
Veškeré požadované doklady byly v průběhu správního řízení doloženy.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Jeho provedením nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, který by měl za následek nedosažení dobrého stavu vod (za předpokladu, že budou dodrženy podmínky tohoto rozhodnutí). Lze tedy předpokládat, že nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES. Na základě výše uvedených skutečností a po posouzení veškeré dokumentace Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí nezjistil žádné skutečnosti bránící vydání předmětného rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí – koordinované závazné stanovisko spis. zn.: MUCL/519/2018/NB ze dne 7. února 2018

- Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí – orgán ochrany zemědělského půdního fondu – závazné stanovisko MUCL/98450/2017/OŽP/PE ze dne 3. listopadu 2017

- Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad – úřad územního plánování – sdělení MUCL/2712/2018/KL ze dne 9. února 2018

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – závazné stanovisko č.j.: KHSLB 03830/2018 ze dne 23. února 2018

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa č.j.: HSLI-657-2/CL-PS-2018 ze dne 8. února 2018

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – vyjádření zn. O18610033417/OTPCLI/če ze dne 
6. února 2018

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – vyjádření zn. O18610116014/OTPCLI/če ze dne 
3. května 2018

- ČEZ Distribuce, a.s. – souhlas zn.: 1096602870 ze dne 23. ledna 2018

- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení zn.: 0100847561 ze dne 13. prosince 2017

- Telco Pro Services, a.s. – sdělení zn.: 0200686745 ze dne 13. prosince 2017

- GridServices, s.r.o. – stanovisko zn.: 5001637643 ze dne 13. prosince 2017

- Česká telekomunikační infrastruktura a. s. - vyjádření č. j.: 792187/17 ze dne 13. prosince 2017

UPOZORNĚNÍ:

- Stavebník musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

- Veškerý odpad, který vznikne při stavbě, musí být zneškodňován v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katalog odpadů) a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k recyklaci. Nadbytečné zeminy, pokud nebudou využity v místě stavby, musí být jako odpad předány osobě oprávněné k převzetí příslušného odpadu, popř. s nimi musí být nakládáno v souladu s § 12 vyhlášky č. 294/2001 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Doklady o předání odpadů ze stavby oprávněné osobě obsahující údaj o druhu a množství odpadu budou stavebníkem uschovány k případné kontrole.

- Při provádění stavby budou dodržována taková opatření, aby se v maximální možné míře zabránilo prašnosti a hlučnosti. V případě potřeby budou přijata odpovídající opatření, která nadměrné hlučnosti a prašnosti zabrání. Po ukončení prací bude ze staveniště odvezen veškerý přebytečný materiál, pozemky uvedeny do původního stavu.

- V souvislosti s výkopovými pracemi na území s archeologickými nálezy je povinností stavebníka oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.  o státní památkové péči), dále také oznamovací povinnost v případě náhodného archeologického nálezu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.).

- V okolí stavby musí být dodržena čistota, pořádek a zajištěna bezpečnost dopravy na místních komunikacích.

- Mechanizace bude zabezpečena proti úniku ropných látek.

- V průběhu stavby nedojde ke znečištění vod látkami nebezpečnými vodám, zvláště ne ropnými látkami.

Stavba nesmí byt zahájena, dokud stavební povolení nenabyde právní moci.

- Na místě stavby bude veden stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a prováděcí vyhlášky.

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 122 stavebního zákona stavebník doloží:

- prohlášení stavebního dozoru,

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně kladečského výkresu,

- geometrické zaměření skutečného stavu stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn, včetně hloubek uložení, profilu materiálu vypracovaný oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou (tzn., že sítě budou zaměřeny před zakrytím),

- zápis o předání a převzetí stavby,

- doklad o využití, popř. odstranění odpadů z výstavby oprávněnou osobou,

- oprávnění dodavatele k provádění stavebních a montážních prací,

- atesty na použité materiály,

- stavební deník, (postačí k nahlédnutí)

- stanovisko správců dotčených sítí o provedené kontrole

- protokol k tlakové zkoušce o průběhu a výsledku zkoušky, podepsaný pracovníkem SčVK (vodovodní řad a kanalizace)

- protokol o provedení zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče či lanka, podepsaný pracovníkem SčVK (vodovodní řad a splašková kanalizace)

- protokol o provedení proplachu a desinfekci, případně doklad o provedené zkoušce průchodnosti potrubí (vodovodní řad a splašková kanalizace)

- protokol o zkoušce vodotěsnosti (průběh a výsledek zkoušky) podepsaný pracovníkem SčVK

- stanovisko SčVK, a.s. Teplice.

- povolení k provozování

- písemnou dohodu provozně souvisejících zařízení.

- závazné stanovisko KHS Libereckého kraje, územní pracoviště Česká Lípa (k užívání stavby)

- závazné stanovisko HZS Libereckého kraje, územního odboru Česká Lípa (k užívání stavby)

- závazné stanovisko SčVK, a.s. Teplice (k užívání stavby)

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se účastníci společného řízení mohou odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení (prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí), 
k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u vodoprávního úřadu Městského úřadu Česká Lípa.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.  Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Rozhodnutí má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění a provedení stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci 
k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poplatek:

Správní poplatek byl podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč zaplacen na účet města Česká Lípa.

Účastníci stavebního řízení (§ 94k písm. a) stavebního zákona):

Vodohospodářské projekty s.r.o., IDDS: 8eecips

sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 130/9, 470 01 Česká Lípa 1

zastoupení pro: Město Zákupy, Borská č.p. 5, 471 23 Zákupy

Účastníci stavebního řízení (§ 94k písm. b) stavebního zákona):

Město Zákupy, IDDS: 6jnbzui
	sídlo: Borská č.p. 5, 471 23 Zákupy

Účastníci stavebního řízení (§ 94k písm. c) stavebního zákona):

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
	sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
	sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my
	sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Účastníci stavebního řízení (§ 94k písm. d) stavebního zákona):

Martina Fišerová, Družstevní č.p. 388, 471 23 Zákupy
Mgr. Miroslav Hejduk, Místecká č.p. 450, Praha 9-Letňany, 199 00 Praha 99
Miloš Moník, Borská č.p. 43, 471 23 Zákupy
Ilona Moníková, Borská č.p. 43, 471 23 Zákupy
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zákupy, Gagarinova č.p. 332, 471 23 Zákupy
Miloš Kupec, DiS., Lada č.p. 75, 470 01 Česká Lípa 1

Účastníci stavebního řízení (§ 94k písm. e) stavebního zákona):

Martina Matyášová, Pražská č.p. 2931, 470 01 Česká Lípa 1
Václav Zajíc, Bratří Čapků č.p. 2868, 470 01 Česká Lípa 1
Ing. Tereza Zajícová, Bratří Čapků č.p. 2868, 470 01 Česká Lípa 1

Ivana Rývorová

referentka oddělení vodoprávního úřadu

Dotčené správní orgány:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí,

sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj

sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

Na vědomí:

Městský úřad Zákupy, odbor výstavby, IDDS: 6jnbzui

sídlo: Borská č.p. 5, 471 23 Zákupy